## Slide 1: Strömungsmechanik in der Medizin I/II
Prof. Dr.-Ing. Leonid Goubergrits
PD Dr.-Ing. Ulrich Kertzscher
SoSe 2025

## Slide 2: Vorlesung 14
Herzunterstützung, künstliche Leber und künstliche Niere
16.7.2025

## Slide 3: Herzunterstützung
Herz-Lungen-Maschine
Verdrängerpumpe,
pulsatil
Rotationspumpen,
eher kontinuierlich
Totalherzersatz
Herzunterstützung
intra-aortale Ballonpumpe
echte Herzunterstützung
Hemopump
Heutige Systeme
ventrikuläres Herzunterstützungssystem (VAD), pulsatil EXCOR® Adult, Berlin Heart

## Slide 4: Anfänge
Henry Newell Martin (1848 -1896)
Herz-Lungen-Präparation

## Slide 5: Anfänge
Durchblutungsapparat zur extrakorporalen Blutoxygenierung (V. Frey und M. Gruber, 1885)

## Slide 6: Zwei wichtige Voraussetzungen für Herzoperationen 1. Entdeckung der Blutgruppen
K. Landsteiner (1868-1943)
Adriano Sturli (1873-1964)

## Slide 7: Zwei wichtige Voraussetzungen für Herzoperationen 1. Entdeckung der Blutgruppen

## Slide 8: Zwei wichtige Voraussetzungen für Herzoperationen 2. Entdeckung des Heparins
Jay MyLean (1890-1957)
Effekte des Heparin auf das Blut

## Slide 9: Herz-Lungen-Maschine, erste Ansätze
Lindbergh und Carrel
Herz-lungen-Maschine von Carrel und Lindbergh (1929)

## Slide 10: Herz-Lungen-Maschine
Prinzip Herz-Lungen-Maschine
Herz-Lungen-Maschine

## Slide 11: Totalherzersatz
Übernahme der gesamten Herzfunktion:
sauerstoffarmes Blut aus dem Körper in den Lungenkreislauf
sauerstoffreiches Blut aus der Lunge in den Körperkreislauf
Herz-Kreislauf-System

## Slide 12: Totalherzersatz, Membranpumpen: Beispiel EXCOR-Pumpe, die aber kein Totalherzersatz ist
Funktion Membranpumpe (Berlin Heart EXCOR, kein Totalherzersatz)
Membranpumpe (Berlin Heart EXCOR, biventrikuläre Unterstützung, kein Totalherzersatz)
Notes: .

## Slide 13: Totalherzersatz, Tierversuche
Kunstherz aus PVC (Kolff und Akutsu, 1958)
Kunstherz aus Silikon (Kolff , 1965)
Jarvik 7 (1982)
Notes: .

## Slide 14: Totalherzersatz, erste klinische Einsätze
Jarvik 7 (1982)
Kunstherz von Liotta (1969)

## Slide 15: Totalherzersatz, neuere Ansätze
Abiocor-Herz (Abiomed, 2001)
ReinHeart (ReinHeart TAH GmbH)

## Slide 16: Herzunterstützung
Herz-Lungen-Maschine
Verdrängerpumpe,
pulsatil
Rotationspumpen,
eher kontinuierlich
Totalherzersatz
Herzunterstützung
intra-aortale Ballonpumpe
echte Herzunterstützung
Hemopump
Heutige Systeme
ventrikuläres Herzunterstützungssystem (VAD), pulsatil EXCOR® Adult, Berlin Heart

## Slide 17: Pulsatile Herzunterstützung mit Verdrängerpumpe
Komponenten allgemein:
Energieversorgung
Energiewandler
Pumpe
Komponenten eines Herzunterstützungssystems

## Slide 18: Herzunterstützung mit Verdrängerpumpe, extrakorporal
Verdrängerpumpe EXCOR (Berlin Heart)

## Slide 19: Herzunterstützung mit Verdrängerpumpe, implantiert
Heart-Mate I
Novacor-System
Funktion Novacor-System

## Slide 20: Probleme bei Totalherzersatz und pulsatiler Herzunterstützung mit Verdrängerpumpe
Thrombosegefahr, innere Blutungen durch gerinnungshemmende Substanzen
mechanische Sicherheit
Hämolyse
Hämolyse
Thrombengefahr durch Herzunterstützungssystem

## Slide 21: Intraaortale Ballonpulsation
Implantationsschema
Prinzip einer intraaortalen Ballonpumpe

## Slide 22: Intraaortale Ballonpulsation, Grundgedanke
Gegenpulsation- Entlastung der linken Herzkammer
Ballon erhöht Druck in Aorta (Diastole)
-> Herzkranzgefäße/ periphere Gefäße werden stärker durchblutet
Ballonvolumen verdrängt Blutvolumen
-> geringerer aortaler Gegendruck für Herz in Systole (Ballon fällt zusammen)
links: Ballon in Diastole, rechts: Ballon in Systole
Druckänderungen in der Aorta durch Unterstützung mit Ballonpumpe

## Slide 23: Intraaortale Katheterpumpe: Hemopump

## Slide 24: Herzunterstützung mit Rotationsblutpumpen (meist kontinuierlich)
Aufbau und Implantationsschema einer Rotationspumpe (Rein VAD GmbH)

## Slide 25: Schwachpunkt bei mechanischer Lagerung der Rotationsblutpumpen
Bio Medicus (Medtronic) mit mechanischer Lagerung
Prinzip magnetische Lagerung
Inflow
Outflow
drive unit
pump
Hämolyserisiko bei mechanischer Achslagerung
-> magnetgelagerter Rotor ohne Kontakt zwischen Blut und Lager

## Slide 26: Kleiner Vergleich der Vorteile von Rotations- und Verdrängerpumpen
Vorteil Rotationspumpen:
kleiner
geringerer Energieverbrauch
Vorteil Verdrängerpumpen:
zeigen bessere Auswaschung des Blutes in der Pumpe und im Kreislauf
Berlin Heart
ReinVAD GmbH

## Slide 27: Neuere Herzunterstützungssysteme mit Rotationsblutpumpen
Heartmate 2 von Thoratec
Heartware HVAD

## Slide 28: Neuere Herzunterstützungssysteme mit Rotationsblutpumpen
Heartware MVAD
Heartmate 3 von Thoratec
Notes: .

## Slide 29: Zusammenfassung VL 14 1.Teil
Voraussetzungen für Herzoperationen
Herzunterstützung mittels Verdrängerpumpen
Herzunterstützung mittels Rotationsblutpumpen
Herz-Lungen-Maschine
Totalherzersatz
Intraaortale Ballonpulsation

## Slide 30
Natürliche Niere
Funktionen der Niere
Entgiftungsorgan
Regelung der Menge von Wasser und Salzen
Regelung des Blutdrucks (über Hormone)
Produktion von Hormonen
Untere Hohlvene
Nebenniere
Nieren-
arterie
Nieren-
vene
Niere
Harnleiter
Harnröhre
Blase

## Slide 31
Künstliche Niere: Grundprinzip Hämodialyse (Blutwäsche)

## Slide 32
Stofftransport bei der Dialyse

## Slide 33
Dialysatoren - Spulendialysatoren
1945
Willem Kolff: Trommelniere
1947
Nils Alwalls:
Zellophanschläuche auf Stützgewebe

## Slide 34
Dialysatoren - Plattendialysatoren
1948
Skeggs Leonard:
Plattendialysator

## Slide 35
Dialysatoren - Kapillardialysatoren
Blut in Kapillaren oder außerhalb?
Dialysat
Dialysat

## Slide 36
Dialysatoren - Kapillardialysatoren

## Slide 37
Nachteile Hämodialyse
Antikoagulation nötig
Starker Blutdruckabfall bei der Behandlung durch Volumenentzug
Fehlende Stoffwechselfunktion und Hormonproduktion
Unphysiologische Entgiftung (dreimal pro Woche)
Schadstoff-konzentration
Zeit
Physiolog. Wert

## Slide 38
Peritonealdialyse (Bauchfelldialyse)

## Slide 39
Peritonealdialyse (Bauchfelldialyse)
Nachteil der Bauchfelldialyse:
Permanente Hautdurchleitung

## Slide 40
Exkurs: Biofilm
Bakterien bilden schleimige Schicht (Zuckern, Proteine, Wasser)
-> schützt vor Immunsystem und macht sie unempfindlicher gegen Antibiotika
medizinisch relevante Erreger, die Biofilme bilden:
Staphylokokken
Pseudomonaden
Streptokokken
https://edoc.ub.uni-muenchen.de/27224/7/Alber_Marion.pdf
Beispiel:
Zusammenhang zwischen kalzifizierenden
Veränderungen an Herzklappen und einer bakteriellen Infektion
gesunde Aortenklappe
Aortenklappenstenose durch Verkalkung

## Slide 41
Exkurs: Biofilm
http://mph.sgu.edu/mphblog/2015/04/27/687/
Antransport von Bakterien (Diffusion, Konvektion) und Anheftung an inerte Oberfläche
Adhäsion von Bakterien, Schleimbildung
Kolonisation/ Wachstum (abhängig von Nährstoffversorgung, pH-Wert, …)
Nährstoffmangel im Zentrum und Scherkräfte -> Ablösung/ Auswanderung von Bakterien
Bildung eines Biofilms:
Aufbau kann wenige Minuten bis Monate dauern

## Slide 42
Funktionen der Leber
Zentrales Stoffwechselorgan
Versorgung mit Protein-, Kohlehydrat- und Fettbausteinen
Entgiftung, insbesondere Ammoniakentgiftung
Speicherorgan
Galleproduktion

## Slide 43
Funktionen der Leber
Proteinstoffwechsel
Aminosäuren
Eiweiße
Proteine

## Slide 44
Funktionen der Leber
Kohlenhydratstoffwechsel
Glucose
Kohlenhydrate
Glucose
Glykogen

## Slide 45
Funktionen der Leber
Fettstoffwechsel
Fettsäuren
Glycerin
Fette
Lippoproteine
Phospholipide
Cholesterin

## Slide 46
Funktionen der Leber
Harnstoffzyklus
Entgiftung

## Slide 47
Funktionen der Leber
A
D
E
K
B12
Folsäure
Speicherung

## Slide 48
Funktionen der Leber
Bildung von Gallenflüssigkeiten

## Slide 49
Akutes Leberversagen
Transplantation und Lebendspende

## Slide 50
Leberersatz
Prometheus-System

## Slide 51
Leberersatz-hybride Systeme

## Slide 52
Leberersatz-hybride Systeme

## Slide 53: Zusammenfassung VL 14 2. Teil
Nierenfunktionen
Künstliche Niere
Leberfunktionen
Leberersatz