## Slide 1: Strömungsmechanik in der Medizin
Prof. Dr.-Ing. Leonid Goubergrits
PD Dr.-Ing. Ulrich Kertzscher
SoSe 2025

## Slide 2: Vorlesung 05 1. Teil
Künstliche Lunge
21.5.2025

## Slide 3: Zusammenfassung VL 4 1. Teil
Blutdruckverlauf
Windkessel
Druckstoß (Kompressibilität)
Wellenreflexionen
Pulswellengeschwindigkeit
Druckabfall Arteriolen> Kapillaren
Druckverlauf vom rechten Vorhof bis zum linken Vorhof

## Slide 4
Natürliche Sauerstoffanreicherung

## Slide 5
Grundprinzip Herzlungenmaschine

## Slide 6
Anforderungen an eine Herzlungenmaschine
geringe Hämolyserate
keine Thromben
Körpertemperatur regelbar
Blutdruck und Blutfluss regelbar
Austausch von O2 und CO2 möglich:
5l Blut pro Minute müssen mit 95% Sauerstoff gesättigt werden können

## Slide 7
Oxygenatoren - Filmoxygenator

## Slide 8
Oxygenatoren
1953 Gibbon: erster Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine beim Menschen

## Slide 9
Oxygenatoren - Blasenoxygenator
https://els-jbs-prod-cdn.jbs.elsevierhealth.com/cms/attachment/0053a917-4457-48fc-be95-2ad5d7febc99/gr1.gif

## Slide 10
Rollerpumpen

## Slide 11
Oxygenatoren - Blasenoxygenator
Bubble-Oxygenator Rygg-Kyvsgaard der Fa. Polystan auf einer HLM in Leipzig, um 1980, Peter F. Böttger: CHRONIK der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik e. V. (DGfK)

## Slide 12
Oxygenatoren - Membranoxygenator
Plattenoxygenator

## Slide 13
Membranoxygenatoren - Wirkprinzip

## Slide 14
Kapillaroxygenatoren – Blut oder Sauerstoff in den Kapillaren?
Kapillaroxygenator

## Slide 15
Oxygenator versus Lunge

## Slide 16
Vergleich natürliche Lunge und künstliche Lunge
 | Natürliche Lunge | Künstliche Lunge
Pulmonaler Durchfluss | 5 l/min | 5 l/min
Maximaldruck | 12 mmHg | Bis 200 mmHg (Hämolysegefahr)
Lungenblutvolumen | 1 l | 1-4 l (mehr Blut wird benötigt)
Blutdurchflußzeit | 0,1 – 0,75 s | 3 – 10 s
Blutfilmdicke | 5-10 Mikrometer | 100-300 Mikrometer (Diffusionslänge!)
Austauschoberfläche | 70-120 m2 | 1,2- 3 m2 (falls größer wird der Oxygenator zu groß und die benötigte Blutmenge steigt)
Sauerstoffpartialdruck | 100 mmHg | 760 mmHg

## Slide 17
Voraussetzungen für implantierbare Lungen
Biokompatibilität gelöst
Gastransfer optimiert (zur Verwendung von Raumluft)
Flüssigkeitsübertritt auf die Gasseite muss klein sein
Verringerung des hämodynamischen Druckverlustes
(oder Zusatzpumpe)
Regelung der Leistung

## Slide 18
Alternatives Konzept
“What mankind can dream, research and technology can achieve.“
C. Walton Lillehei

## Slide 19
Neue Ansätze zur Oxygenisierung – Respiratory Catheter

## Slide 20
Oxygenisierung mittels Flüssigkeiten

## Slide 21
Oxygenisierung mittels Flüssigkeiten

## Slide 22
Neue Ansätze zur Oxygenisierung – Aorta zu linkem Vorhof
Linker Ventrikel
Linker Vorhof
Aorta
Künstliche Lunge

## Slide 23
Neue Ansätze zur Oxygenisierung – rechter Ventrikel zu linkem Vorhof
Notes: .

## Slide 24
Protektive Beatmung

## Slide 25
Protektive Beatmung

## Slide 26
Protektive Beatmung

## Slide 27
Natürliche Niere
Funktionen der Niere
Entgiftungsorgan
Regelung der Menge von Wasser und Salzen
Regelung des Blutdrucks (über Hormone)
Produktion von Hormonen
Untere Hohlvene
Nebenniere
Nieren-
arterie
Nieren-
vene
Niere
Harnleiter
Harnröhre
Blase

## Slide 28
Künstliche Niere: Grundprinzip Hämodialyse (Blutwäsche)

## Slide 29
Stofftransport bei der Dialyse

## Slide 30
Dialysatoren - Kapillardialysatoren
Blut in Kapillaren oder außerhalb?
Dialysat
Dialysat

## Slide 31
Dialysatoren - Kapillardialysatoren

## Slide 32
Nachteile Hämodialyse
Antikoagulation nötig
Starker Blutdruckabfall bei der Behandlung durch Volumenentzug
Fehlende Stoffwechselfunktion und Hormonproduktion
Unphysiologische Entgiftung (dreimal pro Woche)
Schadstoff-konzentration
Zeit
Physiolog. Wert

## Slide 33: Zusammenfassung 5. VL 1. Teil
Anforderungen an eine Herzlungenmaschine
Oxygenatoren
Protektive Beatmung
Alternative Beatmungskonzepte
Künstliche Niere