## Slide 1: Strömungsmechanik in der Medizin
Prof. Dr.-Ing. Leonid Goubergrits
PD Dr.-Ing. Ulrich Kertzscher
SoSe 2025

## Slide 2: Vorlesung 08
2. Teil Untersuchung des Kreislaufes mittels des Katheters – Einführung Herzklappenfehler
04.05.2025

## Slide 3: Ausgangsfragen zur Untersuchung des Kreislaufes mittels Katheters
Was kann ich mit dem Katheter machen?
Messen (Diagnose)
  p(t, Ort)
  Blutgasmessung
  Volumenstrom (Dilutionsmethoden)
  Biopsien entnehmen
Behandeln
  Stenosen erweitern
  Löcher oder Gefäße verschließen
  Prothesen implantieren
  Thromben entfernen
  Medikamente injezieren
https://www.herzbewusst.de/sites/herzbewusst_de/files/images/implantation-eines-stents.jpg

## Slide 4: Ausgangsfragen zur Untersuchung des Kreislaufes mittels Katheters
Weswegen möchte ich Druckmessungen im Kreislaufsystem machen?
Diagnose von Herzkreislaufkrankheiten:
Stenosen, Klappeninsuffizienz, Hypertonie etc.
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/OqtxL6qkfae2RHfeJnuZ7sajM3TSEyYae9xUVoYAbOyLLeeLRTwMhLdLI9ezEzfVOLcyDjbcSY-gE6kGAic

## Slide 5: Beispiel 1: Ventrikel- oder Atriumseptumdefekt
https://www.kohki.de/Herzfehler.html

## Slide 6: Beispiel 2: Aortenklappenstenose
https://link.springer.com/article/10.1007/s00101-011-1939-3
https://www.unispital-basel.ch/ueber-uns/bereiche/medizin/kliniken-institute-abteilungen/kardiologie

## Slide 7: Beispiel 3: Vorhofflimmern links
https://www.unitypoint.org/cedarrapids/afib.aspx
Vorhofflimmern
Sinusrhythmus
https://www.hgz-goettingen.de/vorhofflimmern

## Slide 8: Beispiel 4: Herzkranzgefäße
https://www.praktischarzt.de/untersuchungen/koronarangiographie/

## Slide 9: Beispiel 4: Herzkranzgefäße
https://www.herzdoktor.ch/app.php/koronarangiographie.html

## Slide 10: Erste Herzkatheterisierung
https://www.adcirca.com/patient/images/catheter.png
Werner Forßmann

## Slide 11: Erste Herzkatheterisierung
Werner Forßmann
In: Berliner Klinische Wochenschrift vom 5. November 1929
https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_For%C3%9Fmann

## Slide 12: Medizin Nobelpreis für Herzkatheterisierung (1956)
Werner Forßmann André Frédéric Cournand Dickinson Woodruff Richards

## Slide 13: Schubmodul des Katheters

## Slide 14: Schubmodul des Katheters
https://wiki.polymerservice-merseburg.de/images/9/95/Vernetzung_Elastomere-2.jpg

## Slide 15: Untersuchung des Kreislaufes mittels Katheters
https://ceufast.com/course/lpn-iv-series-central-venous-catheters-and-arterial-catheters

## Slide 16: Untersuchung des Kreislaufes mittels Katheters
http://www.rinderskript.net/skripten/ChirurgieSkript/Nabel_Tabaksbeutelnaht.htm

## Slide 17: Untersuchung des Kreislaufes mittels Katheters
Führung an Gefäßgabelungen
http://www.vitanet.de/herz-kreislauf/untersuchung/herzkatheter

## Slide 18: Untersuchung des Kreislaufes mittels Katheters
https://www.saintlukeskc.org/condition/transcatheter-aortic-valve-replacement-tavr

## Slide 19: Untersuchung des Kreislaufes mittels Katheters
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-250a11cfd1c7bc95710ee3ea62b3e0cf.webp

## Slide 20: Untersuchung des Kreislaufes mittels Katheters
https://www.edwards.com/de/devices/Hemodynamic-Monitoring/swan-ganz-catheters
https://www.cvphysiology.com/Heart%20Failure/HF008

## Slide 21: Untersuchung des Kreislaufes mittels Katheters
Rechter Ventrikel
linker Ventrikel
linker Vorhof
rechter Vorhof

## Slide 22: Zugang zum linken Vorhof
Katheterisierung
Punktion des Rückens
Seldinger Verfahren
Swan-Ganz-Katheter

## Slide 23: Untersuchung des Kreislaufes mittels Katheters: Druckmessung im linken Vorhof -I
Katheterisierung über beide Klappen
https://www.pngitem.com/middle/wiwboi_diagram-of-the-heart-no-labels-hd-png/

## Slide 24: Untersuchung des Kreislaufes mittels Katheters: Druckmessung im linken Vorhof - II
Transseptale Punktion des linken Vorhofs (Seldingerverfahren)
https://www.flimmerstopp.ch/angebot/interventionen/
Katheter
Druckmessung
Notes: .

## Slide 25: Untersuchung des Kreislaufes mittels Katheters: Druckmessung im linken Vorhof - III
http://www.rudolf-deiml.homepage.t-online.de/
https://educationgb.edwards.com/swan-ganztm-catheter-mastery#

## Slide 26: Herzklappenfehler
https://www.heartfoundation.org.nz/your-heart/heart-conditions/heart-valve-disease
Stenose
Insuffizienz
offen
geschlossen
offen
geschlossen

## Slide 27: Herzklappenfehler: Stenosen
Mitralklappenstenose nach Endokarditis
https://dccdn.de/pictures.doccheck.com/images/a70/85f/a7085ff5b4b4808b39e5e4ac0e11c5a1/61051/m_1407854981.jpg
Verkalkte Bikuspide Aortenklappe
https://dccdn.de/pictures.doccheck.com/images/a70/85f/a7085ff5b4b4808b39e5e4ac0e11c5a1/51050/l_1407913039.jpg

## Slide 28: Herzklappenfehler: Insuffizienzen
Aortenklappen-Insuffizienz (Bikuspid)
https://www.wikiwand.com/de/Aortenklappenrekonstruktion
Perforierte Klappensegel
https://www.researchgate.net/publication/260717327_Aortic_valve_repair_with_patch_in_non-rheumatic_disease_Indication_techniques_and_durability

## Slide 29: Exkurs: Wieso sind Klappen im Vergleich zu Blutgefäßen sehr empfindlich gegenüber Bakterien?
Versorgung über Diffusion, keine Blutgefäße
https://dccdn.de/pictures.doccheck.com/images/a70/85f/a7085ff5b4b4808b39e5e4ac0e11c5a1/61123/m_1407855187.jpg
Bakterieller Befall der Mitralklappe

## Slide 30: Exkurs: Wieso sind Klappen im Vergleich zu Blutgefäßen sehr empfindlich gegenüber Bakterien? Biofilmbildung
https://www.researchgate.net/figure/Schematic-representation-of-biofilm-development-on-a-solid-surface-Conditioning-film_fig1_316889017

## Slide 31: Zusammenfassung
Wozu Herzkatheterisierung?
Erreichen der verschiedenen Kreislaufbereiche
Druckmessung im linken Vorhof
Biofilme an Herzklappen