## Slide 1: Strömungsmechanik in der Medizin
Prof. Dr.-Ing. Leonid Goubergrits
PD Dr.-Ing. Ulrich Kertzscher
SoSe 2025

## Slide 2: Vorlesung 09
2. Teil Invasive Druckmessmethoden
11.06.2025
Kap 2.4 Invasive Druckmessmethoden, inkl. Luftkapselmethode, eventuell Kapillarmethode
Kap 2.4 Invasive Druckmessmethoden, inkl. Luftkapselmethode, eventuell Kapillarmethode

## Slide 3: Erste Messungen des Blutdruckes
Hale’s erste Messung (1733) des arteriellen Blutdruckes an einem Pferd.
Vergleich zwischen zwei Druckkurven: A – Quecksilber - Manometer, B – modernes Manometer

## Slide 4: Blutdruckmessung
Hämautogramm (Landois, 1872)

## Slide 5: Übersicht über invasive Druckmessmethoden
invasiv:
in der Blutbahn gemessen
Messmethoden:
Mechano-optische Systeme
Elektrolytische Systeme
Manometer nach dem Kondensatorprinzip
Induktive Manometer
Dehnmessstreifen, Dehndrähte

## Slide 6: Eigenfrequenz
Eigenfrequenz: / 2 p
K: Steife M: Masse K ist proportional zu delta p/delta V
Nachteil einer hohen Steife?:
geringe Empfindlichkeit

## Slide 7: Mechano-optische Systeme
nach Frank und Wiggers

## Slide 8: Mechano-optische Systeme
Großer Abstand zwischen Spiegel und Aufzeichnungsplatte nötig (bis zu 5 m)
Probleme mit Streulicht
Fotoplatten mussten entwickelt werden
Invasive Blutdruckmessung
Nachteile:
nach Kubicek

## Slide 9: Elektrolytische Systeme
nach Grunbaum

## Slide 10: Elektrolytische Systeme
Instabilität der Elektrolytflüssigkeit
Elektrische Polarisation der Elektroden durch Verwendung von Gleichstrom (unerwünschte Ablagerungen auf einer Elektrode ist die Folge)
hohe Komplexität beim Aufbau
Luftblasen
Nachteile:
Invasive Blutdruckmessung
nach Schütz

## Slide 11: Manometer nach dem Kondensatorprinzip
Messung:
w: Kreisfrequenz (2 p*f)
C: Kapazität RK: Kapazitiver Widerstand
Daraus folgt x. Aus x ist Druck ermittelbar, wenn die Charakteristik der Membran bekannt ist.
Problem: Temperaturempfindlichkeit des sehr kleinen Abstandes
Kapazitiver Druckwandler
e: Dielektrizitätskonstante
A: Fläche der Kondensatoren x: Abstand

## Slide 12: Induktive Manometer
Induktiver Druckwandler

## Slide 13: Dehnmessstreifen, Dehndrähte
l: Länge
F: Fläche
Vorteil:
sehr preiswert
Nachteile:
lageabhängig
Messfehler bei Bewegung des Katheters
resistiver Druckwandler

## Slide 14: Dehnmessstreifen, Dehndrähte
resistiver implantierbarer Druckwandler

## Slide 15: Dehnmessstreifen, Dehndrähte
Nachteile:
Sehr teuer (1500 Euro, Einwegprodukt)
Nullpunktdrift
keine Möglichkeit, Kontrastmittel oder ähnliches zu spritzen
Katheter der Firma Millar

## Slide 16: Dehnmessstreifen, Dehndrähte
Komponenten der invasiven Druckmessung
(Taschenatlas Anästhesie, Thieme; 2017)

## Slide 17: Forschungsansatz zur Dauermessung
= teildurchlässige Spiegel
P = Druck
n = Brechzahl
P
Phasenverschiebung, abh. von Membranposition ()
Lichtintensität
()

## Slide 18: Messung des Druckes im rechten Vorhof
Wasserschlange
Baumschlange
transmuraler Druck:
Druck, welcher auf die Wand eines Hohlorgans einwirkt (z.B. Blutgefäß, Herz)
Differenz zwischen Innen- und Außendruck
Ptrans = konst.
Ptrans

## Slide 19: Messung des Druckes im rechten Vorhof
Luftkapselmethode
Ballonvolumen
Pgemessen /Preal
1
teilgefüllt
leer
gefüllt
Bei teilgefülltem Ballon ist Innendruck = Außendruck

## Slide 20: Messung des Druckes im Gehirn
epidurale Messung mit Luftkapsel
ventrikuläre Messung mit U-Rohr-Manometer
Schädeldecke
Dura mater
Druckaufnehmer

## Slide 21: Messung des Druckes in den Kapillaren

## Slide 22: Zusammenfassung
Invasive Blutdruckmessung
Druckmessung im rechten Vorhof
Druckmessung im Gehirn
Kapillardruckmessung

## Slide 23: Bildquellen
Folie 17 https://eref.thieme.de/cockpits/clAINS0001clRettungsdienst0001clNotauf0001/0
/coAnae00159/4-24728
Folie 18 https://duepublico2.uni- due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00005104/meininger.pdf
Folie 19 https://stock.adobe.com/de/search?k=wasserschlange
https://www.alamy.de/stockfoto-katze-snake-europaische-katze-schlange-telescopus-goldhahnenfuss- klettern-auf-einer-wand-griechenland-peloponnes-messinien-76012144.html
Folie 21 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-71712-8_2
https://www.spiegelberg.de/produkte/icp-sonden/
https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYtPF9fChvXYRAVzh2PpAEzwQBcHy32jGsaQ&usqp=CAU