## Slide 1: Strömungsmechanik in der Medizin I/II
Prof. Dr.-Ing. Leonid Goubergrits
PD Dr.-Ing. Ulrich Kertzscher
SoSe 2025

## Slide 2: Zusammenfassung VL 8 2. Teil
Invasive Blutdruckmessung
Druckmessung im rechten Vorhof
Druckmessung im Gehirn
Kapillardruckmessung

## Slide 3: Vorlesung 10
1. Teil: Nicht-invasive Blutdruckmessung
17.6.2025

## Slide 4: Bluthochdruck

## Slide 5: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Dreifingermethode

## Slide 6: Nichtinvasive Blutdruckmessung: nach von Basch 1876
https://museumofhealthcare.wordpress.com/2013/04/07/world-health-day-2013-a-short-history-of-sphygmomanometers-and-blood-pressure-measurement/

## Slide 7: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Plethysmographie 1876
https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Plethysmography
H2O
H
H
P
pDiastole
pSystole
Plethysmographie (Aufzeichnung der Volumenverdrängung) Verfahren nach Marey (1876)

## Slide 8: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Plethysmographie
Weiterentwicklung der Plethysmographie

## Slide 9: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Plethysmographie

## Slide 10: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Riva-Rocci (1896)
https://www.medshop.com.au/blogs/news/it-took-thousands-of-years-of-theory-plus-200-years-of-medtech-to-build-the-sphygmomanometer
https://alchetron.com/Scipione-Riva-Rocci

## Slide 11: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Korotkow (1905)
https://de.wikipedia.org/wiki/Korotkow-Ger%C3%A4usch
https://www.medshop.com.au/blogs/news/it-took-thousands-of-years-of-theory-plus-200-years-of-medtech-to-build-the-sphygmomanometer

## Slide 12: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Korotkoff Geräusche

## Slide 13: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Stethoskop

## Slide 14: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Korotkoff Geräusche
http://www.san-erlangen.de/VirtuelleSanArena-Erlangen-Html4/html/Topica6aa1eda6aa443048c9533d6c9129bc4.html

## Slide 15: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Oszillometrisch

## Slide 16: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Riva-Rocci Korotkoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Korotkow_deutsch.png

## Slide 17: Bluthochdruck: 24 Stunden Blutdruckmessung

## Slide 18: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Weißkittel
https://www.blutdruckdaten.de/lexikon/weisskittelhypertonie.html

## Slide 19: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Volumenkompensationsmethode nach Penaz 1973

## Slide 20: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Volumenkompensationsmethode nach Penaz 1973

## Slide 21: Blutdruckmessung mittels Pulswellengeschwindigkeit
blutdruck-balance.com/blutdruck/blutdruck-und-puls/

## Slide 24: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Pulstransitzeitbestimmung
https://www.pnas.org/content/115/44/11144

## Slide 25: Nichtinvasive Blutdruckmessung: Pulstransitzeitbestimmung
https://somnomedics.de/de/produkte/kardiologie/24h-blutdruck-24h-ekg/somnotouch-nibp/

## Slide 26: Nichtinvasive Blutdruckmessung Labor für Biofluidmechenik
Projekt FacialisDruck

## Slide 27
Projekt FacialisDruck

## Slide 28
Projekt FacialisDruck
FacialisDruck
Blutdruckmessung an der Arteria facialis

## Slide 29
Projekt FacialisDruck

## Slide 30
Projekt FacialisDruck

## Slide 31
Projekt FacialisDruck

## Slide 32: Zusammenfassung nichtinvasive Blutdruckmessung
Dreifingermethode
Plethysmographie
Riva-Rocci und Korotkoff
Volumenkompensationsmethode
Pulstransitzeitbestimmung
Blutdruckmessung an der Wangenarterie

## Slide 33: Vorlesung 10
2. Teil: Blutflussmessung
17.6.2025

## Slide 34: Wozu wird der Blutfluss gemessen?
Abschätzung der Konzentration von Sauerstoff und Nährstoffen in den Zellen der verschiedenen Organe
Überwachung von Ungeborenen: Blutfluss im Bereich der Nabelschnur und in verschiedener Gefäßen des Embryos
Messung des zerebralen Flusses bei Säuglingen zur Verhinderung von Hirndefekten
Kontrolle der Wirkung von Medikamenten oder Eingriffen zur Blutflusssteigerung.

## Slide 35: Herausforderungen an die Blutflussmessung
Idealisierte Fälle der Blutflusswellen in der Aorta Ascendis
normale Welle. Schnelle Beschleunigung und kurze aber scharfe Flussumkehrung
Bei einer defekten Klappe ergeben sich hohe Spitzenwerte und eine längere Rückflusszeit.
Herzinsuffizienz. Geringe Beschleunigung und kleine Spitzenwerte.

## Slide 36: Flussmessung versus Geschwindigkeitsmessung
Flussmessung:
Ausgangssignal proportional zum Gesamtvolumen, das durch Gefäß in einer bestimmten Zeit fließt (unabhängig vom Geschwindigkeitsprofil)
Geschwindigkeitsmessung:
Ausgangssignal proportional zur Geschwindigkeit, die gerade die Messsonde passiert (im idealen Fall an einem Punkt)

## Slide 37: Anforderungen an ein ideales Blutflussmessgerät
nicht-invasiv
Erfassung der Dynamik
Erfassung der Strömungsrichtung
unabhängig vom Hämatokritwert und von Gefäßwandeigenschaften

## Slide 38: Blutflussmessung mittels Verdünnungsmethoden
c : Konzentration
m: Masse des hinzugefügten Stoffes
V : Volumen
dm/dt Massenstrom des betrachteten Stoffes
dV/dt Volumenstrom
->
: Volumenstrom
ci : Eingangskonzentration/ cO2_venös
co: Ausgangskonzentration/ cO2_arteriell
Messung durch Massenbilanz nach Fick (1870)

## Slide 39: Blutflussmessung mittels Verdünnungsmethoden
Aufbau zur Messung von Sauerstoffmassenstrom (Messung des Sauerstoffverbrauchs)

## Slide 40: Blutflussmessung mittels Farbstoffverdünnungsmethode

## Slide 41: Blutflussmessung mittels Farbstoffverdünnungsmethode
cf: Konzentration des Farbstoffes
mf: Masse des eingebrachten Farbstoffes

## Slide 42: Blutflussmessung mittels Farbstoffverdünnungsmethode
Photometrische Messung

## Slide 43: Blutflussmessung mittels Farbstoffverdünnungsmethode
Bis diese Folie gekommen

## Slide 44: Blutflussmessung mittels Kälteverdünnungsmethode
: Volumenstrom
: Temperatur Blut
: Temperatur Medium
: Volumen Medium
: Dichte Medium
: Dichte Blut
: spez. Wärmekapazität Medium
: spez. Wärmekapazität Blut

## Slide 45: Blutflussmessung mittels Kälteverdünnungsmethode
Wie ändert sich der Temperaturverlauf, wenn der Durchfluss steigt? Z.B. von 5 l/min auf 10 l/min.
2

## Slide 46: Blutflussmessung mittels Kälteverdünnungsmethode
Wo sollte die Messung durchgeführt werden?
Injektion: rechtes Atrium
Durchmischung: rechter Ventrikel
Messung: Pulmonalarterie
1
3
1
2
2
3

## Slide 47: Elektromagnetische Methode zur Blutflussmessung

## Slide 48: Elektromagnetische Methode zur Blutflussmessung
B: Magnetische Flussdichte
d: Abstand der Elektroden
u: Geschwindigkeit im Blutgefäß

## Slide 49: Elektromagnetische Methode zur Blutflussmessung
Vorteil:
1. Nachteil:
u
misst Momentanwerte des Blutflusses, nicht nur Durchschnittswerte
wie die Dilutionsmethoden
Genauer Durchflusswert nur gemessen, wenn Blutgefäß quadratisch, Elektroden über die ganze Seite gehen, Magnetfeld homogen

## Slide 50: Elektromagnetische Methode zur Blutflussmessung
2. Nachteil: Durch unterschiedliche Gefäßwanddicke wird d nicht genau gemessen
3. Nachteil: Metallgegenstände in der Nähe können die Messung beeinflussen
4. Nachteil: Arterie wird durch den Bügel in der Systole etwas gepresst
Anwendung: Fluss in einem Bereich, Organ oder Bypass
Nach der Bypassoperation wird getestet
1. Keine Blutung nach außen
2. Puls nach Bypass?
3. Fluss messen, um Blockade auszuschließen
Beispiel Bypass
X
Stenose/ Verschluss
Blockade
Bypass
Blockade Bypass
Flussmessung
Gefäß

## Slide 51: Angiografische Methode zur Blutflussmessung (Kap.3.3)
A: Aufgrund eines Schlaganfalls verschlossene mittlere Hirnarterie
B: Nach Wiedereröffnung mit einem Katheter ist das Gehirn wieder durchblutet

## Slide 52: Angiografische Methode zur Blutflussmessung
1: Verengtes Herzkranzgefäß
2: Aufdehnen des Ballons
3: vergrößerter Gefäßdurchmesser
Ballondilatation
Ballonkatheter

## Slide 53: Bestimmung des Kapillarflusses (Kap. 3.5)
idealer Fall

## Slide 54: Bestimmung des Kapillarflusses
K: Maß für die Ähnlichkeit der beiden Signale
realer Fall

## Slide 55: Strömung durch Kapillaren

## Slide 56: Strömung durch Kapillaren

## Slide 57: Zusammenfassung 10. VL 2. Teil
Flussmessung mittels Verdünnungsmethoden
Elektromagnetische Methode zur Blutflussmessung
Angiografische Methode zur Blutflussmessung
Kapillarflussmessung